## ضرورت تیل تما می سایتها
جدول ضروریات روغنیات سایت های فعال شرکت افغان تیلی کام مربوط زون هرات دفترفراه از بابت سال 1400 | [12 empty] | خلاصه ضروریات سال 1398
ملاحظات | ضرورت فیلتر |  | ضرورت مبلاییل |  | ضرورت تیل دیزل |  |  | مصرف | تعداد | نوع وطاقت جنراتور | اسم سایت | شماره | ضرورت مبلاییل |  | ضرورت تیل |  | مجموع | اسم زونها
| یکسال | ماهوار | یکسال | ماهوار | میزان | یکسال | ماهوار | فی ساعت |  |  |  |  | یکسال | ماهوار | یکسال | ماهوار | جنراتور
| 30 | 5 | 180 | 30 | 20304 | 6 | 3384 | 4.7 | 2 | SDMO33KVA | سایت 001 مرکز | 1 | [5 empty] | زون مرکز
| 60 | 10 | 324 | 54 | 30801 | 6 | 5133.6 | 6.9 | 2 | 100-PERKINS | سایت 001 مرکز | 2 | [5 empty] | زون شرق
| 60 | 5 | 144 | 12 | 13392 | 12 | 1116 | 1.5 | 2 | PERKINS13.5KV | سایت 003 ناحیه سوم | 3 | [5 empty] | زون جنوب غرب
| 60 | 5 | 144 | 12 | 13392 | 12 | 1116 | 1.5 | 2 | PERKINS13.5KVA | سایت 004 ناحیه چهاهرم | 4 | [5 empty] | زون شمالغرب
| 60 | 5 | 180 | 15 | 14280 | 12 | 1190 | 1.6 | 2 | PERKINS15KVA | سایت 200 بانکزراعتی | 5 | [5 empty] | زون شمال
| 60 | 5 | 180 | 15 | 13392 | 12 | 1116 | 1.5 | 2 | PERKINS15KV | سایت 202 ناحیه اول | 6 | [5 empty] | زون شمالشرق
| 60 | 5 | 180 | 15 | 13392 | 12 | 1116 | 1.5 | 2 | PERKINS15KVA | سایت 211 ننگاب | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | میزان عمومی
| 8 | 1 | 60 | 5 | 1440 | 12 | 120 | 2 | 1 | krloskr10 KVA هندی | سایت 032 لاش جوین | 8
| 12 | 1 | 60 | 5 | 1800 | 12 | 150 | 2 | 1 | krloskr10 KVA هندی | سایت 033 بندرشیخ ابونصر | 9
خاموش است. | 72 | 6 | 276 | 23 | 22200 | 12 | 1850 | 2.5 | 2 | Krloskr10 KVA هندی | سایت 213SDHفراهرود | 10
| 60 | 5 | 180 | 15 | 13392 | 12 | 1116 | 1.5 | 2 | PERKINS11KVA+ SDMO16 | سایت TDF039 | 15
| 542 | 53 | 1908 | 201 | 157785 |  | 17407.6 |  |  |  | مجموع | 16
قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب وتقدیم است . با احترام | [11 empty] | 17
18
[10 empty] | 55 | فیلتر هوا | 19
[10 empty] | 12 | باطری 60 امپر | 20
[10 empty] | 2 | باطری 150 امپر | 21
[10 empty] | 2 | باطری 100 امپر | 22
[10 empty] | دو سیت | فارسنگ جنراتورsdmo33kv | 23
[10 empty] | 24 | باطری 135 امپررکتی فایر | 24
[10 empty] | 6 | ماژول ریکتی فایر2400 | 25
[10 empty] | 2 | رادیاتور جنراتورsdmo33kv | 25

## ضرورت فلترها
جدول ضرورت فیلترهای مورد نیاز جنراتورهای که افغان تیلی کام زون مرکزاز بابت یکساله سال 1398
ملاحظات | تعداد مورد ضرورت تقریبی فیلترها |  |  |  |  | انواع فلتر های مورد ضرورت سایت ها در یکماه |  |  |  |  | جنراتور | نوع
| فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل | فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل | KVA | جنراتور
[8 empty] | AF25938 | FS1212 | Lf3000 | 650KVA | PERKINS
[8 empty] | AF-26207 | CH-10329 | CH-10930 | 550KVA | PERKINS
[7 empty] | 2020PM | 901-056 | 901-243 | 901-115 | 275KVA | MARCOمارگو
[8 empty] | c105004 | p550351 | p551352 | 180KVA | SDMO
[8 empty] | c0805004 | p550351 | p551352 | 66KVA | SDMO
[8 empty] | c085002 | FS19516 | LF678 | 33KVA | SDMO
[8 empty] | c085002 | p502143 | LF3828
[7 empty] | ضرورت ندارد | c0805004 | p550351 | p551352 | 22KVA | SDMO
[8 empty] | c065003 | p502067 | p502329 | 16KVA | SDMO
[7 empty] | 50 | 548 | 1903628 | 1907567 | 100KVA | IVECO
[7 empty] | 50 | 548 | 1903628 | 1907567 | 60KVA | IVECO
[7 empty] | 422 & 998 | 518 | 1903628 | 1907567 | 30KVA | IVECO
[8 empty] | AA-9105 | RE62418 | LF678 | 30KVA | PERKINS aksa
[7 empty] | 050 & 901 | 048 & 901 | 249&248 | 623934 | 110KVA | PERKINS
[7 empty] | 422 & 998 | 518 | CAV7111-296 | 2654403 | 60KVA | PERKINS
[8 empty] | 26510362 | 26560163 | 2654403 | 30KVA | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 15 | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 13.5KVA | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 11KVA | PERKINS
[7 empty] | ضرورت ندارد | AF25904 | AX1004559 | AX1004554 | 15KVA | CUMMINS
AX1004558
[7 empty] | 3814313 | AF424 | Fs12012 | Lf3000 | 140KVA | CUMMINS
[7 empty] | ضرورت ندارد | D4.149.15.0. | D4.148.08.0. | D4.160.02.0 | 8KVA | KIRLOSKAR
[8 empty] | DL16550 | F51000 | Lf3959 | 150KVA | CUMMINS
میزان عمومی
تعداد فیلترها ان نظر به ضرورت سایت ها از طرف مسول پاورزون افغان تیلیکام مشخص و از قراردادی به
مراکز ولایت ویا زون خواسته میشود.
با احترام
جدول ضرورت فیلترهای مورد نیاز جنراتورهای که افغان تیلی کام زون شمالغرب از بابت یکسال سال 1398
ملاحظات | تعداد مورد ضرورت تقریبی فیلترها |  |  |  |  | انواع فلتر های مورد ضرورت سایت ها در یکماه |  |  |  |  | جنراتور | نوع
| فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل | فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل | KVA | جنراتور
[7 empty] | 996-453 | 995-690 | 996-454 | 996-452 | 450KVA | PERKINS
[8 empty] | c085002 | FS19516 | LF678 | 33KVA | SDMO
[8 empty] | c085002 | p502143 | LF3828
[7 empty] | ضرورت ندارد | c0805004 | p550351 | p551352 | 22KVA | SDMO
[8 empty] | c065003 | p502067 | p502329 | 16KVA | SDMO
[7 empty] | 50 | 548 | 1903628 | 1907567 | 100KVA | IVECO
[7 empty] | 50 | 548 | 1903628 | 1907567 | 60KVA | IVECO
[7 empty] | 422 & 998 | 518 | 1903628 | 1907567 | 30KVA | IVECO
[8 empty] | AA-9105 | RE62418 | LF678 | 30KVA | PERKINS aksa
[7 empty] | 050 & 901 | 048 & 901 | 249&248 | 623934 | 110KVA | PERKINS
[7 empty] | 422 & 998 | 518 | CAV7111-296 | 2654403 | 60KVA | PERKINS
[8 empty] | 26510362 | 26560163 | 2654403 | 30KVA | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 15 | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 13.5KVA | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 11KVA | PERKINS
[7 empty] | ضرورت ندارد | AF25904 | AX1004559 | AX1004554 | 15KVA | CUMMINS
AX1004558
[7 empty] | 3814313 | AF424 | Fs12012 | Lf3000 | 140KVA | CUMMINS
[7 empty] | ضرورت ندارد | D4.149.15.0. | D4.148.08.0. | D4.160.02.0 | 8KVA | KIRLOSKAR
میزان عمومی
تعداد فیلترها ان نظر به ضرورت سایت ها از طرف مسول زون افغان تیلیکام مشخص و از قراردادی به
مراکز ولایت ویا زون خواسته میشود.
با احترام
جدول ضرورت فیلترهای مورد نیاز جنراتورهای که افغان تیلی کام زون جنوب غرب از بابت یکسال سال 1398
ملاحظات | تعداد مورد ضرورت تقریبی فیلترها |  |  |  |  | انواع فلتر های مورد ضرورت سایت ها در یکماه |  |  |  |  | جنراتور | نوع
| فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل | فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل | KVA | جنراتور
[8 empty] | FF901-056 | FF5019 | 26540244 | 220KVA | PERKINS
[8 empty] | c105004 | p550351 | p551352 | 180KVA | SDMO
[8 empty] | c0805004 | p550351 | p551352 | 66KVA | SDMO
[8 empty] | c085002 | FS19516 | LF678 | 33KVA | SDMO
[8 empty] | c085002 | p502143 | LF3828
[7 empty] | ضرورت ندارد | c0805004 | p550351 | p551352 | 22KVA | SDMO
[8 empty] | c065003 | p502067 | p502329 | 16KVA | SDMO
[7 empty] | 50 | 548 | 1903628 | 1907567 | 100KVA | IVECO
[7 empty] | 50 | 548 | 1903628 | 1907567 | 60KVA | IVECO
[7 empty] | 422 & 998 | 518 | 1903628 | 1907567 | 30KVA | IVECO
[7 empty] | 050 & 901 | 048 & 901 | 249&248 | 623934 | 110KVA | PERKINS
[7 empty] | 422 & 998 | 518 | CAV7111-296 | 2654403 | 60KVA | PERKINS
[8 empty] | 26510362 | 26560163 | 2654403 | 30KVA | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 15 | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 13.5KVA | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 11KVA | PERKINS
[7 empty] | ضرورت ندارد | AF25904 | AX1004559 | AX1004554 | 15KVA | CUMMINS
AX1004558
[7 empty] | 3814313 | AF424 | Fs12012 | Lf3000 | 140KVA | CUMMINS
[7 empty] | ضرورت ندارد | D4.149.15.0. | D4.148.08.0. | D4.160.02.0 | 8KVA | KIRLOSKAR
میزان عمومی
تعداد فیلترها ان نظر به ضرورت سایت ها از طرف مسول زون افغان تیلیکام مشخص و از قراردادی به
مراکز ولایت ویا زون خواسته میشود.
با احترام
جدول ضرورت فیلترهای مورد نیاز جنراتورهای که افغان تیلی کام زون شمال از بابت یکسال سال 1398
ملاحظات | تعداد مورد ضرورت تقریبی فیلترها |  |  |  |  | انواع فلتر های مورد ضرورت سایت ها در یکماه |  |  |  |  | جنراتور | نوع
| فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل | فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل | KVA | جنراتور
[8 empty] | c085002 | FS19516 | LF678 | 33KVA | SDMO
[8 empty] | c085002 | p502143 | LF3828
[7 empty] | ضرورت ندارد | c0805004 | p550351 | p551352 | 22KVA | SDMO
[8 empty] | c065003 | p502067 | p502329 | 16KVA | SDMO
[7 empty] | 50 | 548 | 1903628 | 1907567 | 100KVA | IVECO
[7 empty] | 50 | 548 | 1903628 | 1907567 | 60KVA | IVECO
[7 empty] | 422 & 998 | 518 | 1903628 | 1907567 | 30KVA | IVECO
[7 empty] | 050 & 901 | 048 & 901 | 249&248 | 623934 | 110KVA | PERKINS
[7 empty] | 422 & 998 | 518 | CAV7111-296 | 2654403 | 60KVA | PERKINS
[8 empty] | 26510362 | 26560163 | 2654403 | 30KVA | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 15 | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 13.5KVA | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 11KVA | PERKINS
[7 empty] | ضرورت ندارد | AF25904 | AX1004559 | AX1004554 | 15KVA | CUMMINS
AX1004558
[7 empty] | 3814313 | AF424 | Fs12012 | Lf3000 | 140KVA | CUMMINS
[7 empty] | ضرورت ندارد | D4.149.15.0. | D4.148.08.0. | D4.160.02.0 | 8KVA | KIRLOSKAR
میزان عمومی
تعداد فیلترها ان نظر به ضرورت سایت ها از طرف مسول زون افغان تیلیکام مشخص و از قراردادی به
مراکز ولایت ویا زون خواسته میشود.
با احترام
جدول ضرورت فیلترهای مورد نیاز جنراتورهای که افغان تیلی کام شمال شرق از بابت یکسال سال 1398
ملاحظات | تعداد مورد ضرورت تقریبی فیلترها |  |  |  |  | انواع فلتر های مورد ضرورت سایت ها در یکماه |  |  |  |  | جنراتور | نوع
| فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل | فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل | KVA | جنراتور
[8 empty] | c0805004 | p550351 | p551352 | 66KVA | SDMO
[8 empty] | c085002 | FS19516 | LF678 | 33KVA | SDMO
[8 empty] | c085002 | p502143 | LF3828
[7 empty] | ضرورت ندارد | c0805004 | p550351 | p551352 | 22KVA | SDMO
[8 empty] | c065003 | p502067 | p502329 | 16KVA | SDMO
[7 empty] | 50 | 548 | 1903628 | 1907567 | 100KVA | IVECO
[7 empty] | 50 | 548 | 1903628 | 1907567 | 60KVA | IVECO
[7 empty] | 422 & 998 | 518 | 1903628 | 1907567 | 30KVA | IVECO
[8 empty] | AA-9105 | RE62418 | LF678 | 30KVA | PERKINS aksa
[7 empty] | 050 & 901 | 048 & 901 | 249&248 | 623934 | 110KVA | PERKINS
[7 empty] | 422 & 998 | 518 | CAV7111-296 | 2654403 | 60KVA | PERKINS
[8 empty] | 26510362 | 26560163 | 2654403 | 30KVA | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 15 | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 13.5KVA | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 11KVA | PERKINS
[7 empty] | ضرورت ندارد | AF25904 | AX1004559 | AX1004554 | 15KVA | CUMMINS
AX1004558
[7 empty] | ضرورت ندارد | D4.149.15.0. | D4.148.08.0. | D4.160.02.0 | 8KVA | KIRLOSKAR
میزان عمومی
تعداد فیلترها ان نظر به ضرورت سایت ها از طرف مسول زون افغان تیلیکام مشخص و از قراردادی به
مراکز ولایت ویا زون خواسته میشود.
با احترام
جدول ضرورت فیلترهای مورد نیاز جنراتورهای که افغان تیلی کام زون شرق از بابت یکسال سال 1398
ملاحظات | تعداد مورد ضرورت تقریبی فیلترها |  |  |  |  | انواع فلتر های مورد ضرورت سایت ها در یکماه |  |  |  |  | جنراتور | نوع
| فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل | فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل | KVA | جنراتور
[8 empty] | c105004 | p550351 | p551352 | 180KVA | SDMO
[8 empty] | c0805004 | p550351 | p551352 | 66KVA | SDMO
[8 empty] | c085002 | FS19516 | LF678 | 33KVA | SDMO
[8 empty] | c085002 | p502143 | LF3828
[7 empty] | ضرورت ندارد | c0805004 | p550351 | p551352 | 22KVA | SDMO
[8 empty] | c065003 | p502067 | p502329 | 16KVA | SDMO
[7 empty] | 50 | 548 | 1903628 | 1907567 | 100KVA | IVECO
[7 empty] | 50 | 548 | 1903628 | 1907567 | 60KVA | IVECO
[7 empty] | 422 & 998 | 518 | 1903628 | 1907567 | 30KVA | IVECO
[7 empty] | 050 & 901 | 048 & 901 | 249&248 | 623934 | 110KVA | PERKINS
[7 empty] | 422 & 998 | 518 | CAV7111-296 | 2654403 | 60KVA | PERKINS
[8 empty] | 26510362 | 26560163 | 2654403 | 30KVA | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 15 | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 13.5KVA | PERKINS
[8 empty] | 265108962 | 26561117 | 140517050 | 11KVA | PERKINS
[7 empty] | ضرورت ندارد | AF25904 | AX1004559 | AX1004554 | 15KVA | CUMMINS
AX1004558
[7 empty] | 3814313 | AF424 | Fs12012 | Lf3000 | 140KVA | CUMMINS
[7 empty] | ضرورت ندارد | D4.149.15.0. | D4.148.08.0. | D4.160.02.0 | 8KVA | KIRLOSKAR
میزان عمومی
تعداد فیلترها ان نظر به ضرورت سایت ها از طرف مسول زون افغان تیلیکام مشخص و از قراردادی به
مراکز ولایت ویا زون خواسته میشود.
با احترام
ضرورت یکسال سال 1398
[7 empty] | تعداد مورد ضرورت تقریبی فیلترها |  |  |  |  | اسم زون ها
[7 empty] | فیلتر اب | فلترمحافظوی | فلتر هوا | فلتردیزل | فلتر مبلایل
مرکز کابل
شرق جلا ل اباد
جنوب غرب
شما لغرب
شمال
شمالشرق
میزان عمومی