| پیشنهاد | احکام |
| --- | --- |
| به مدیریت عمومی محترم زون شمالغرب هرات! محترما: نظر به هدایت مرکز بخاطر فعال شدن سایت FRH033 بندر شیخ ابونصر فراهی اجناس مورد ضرورت سایت ذکر میگردد:: بخش پاور: - یک پایه جنراتور معه باطری Perkins 11KVA - 5 تخته سولر شکسته نیاز به 5 تخته سولر250W - دو عدد ماژول رکتیفایر (مدل رکتیفایر هواووی ) DG ماژول PV ماژول - 24 عدد بکاب باطری 2V 600A - دو بندل کیبل 6 میلی اتصال سولرها نیز طور احتیاطی اورده شود. - پیپ های تیل بخاطر اتصال ذخیره تیل به جنراتور با احترام جاوید بهبودی مسئول دفتر ولایتی فراه |  |